	[image: image8.png]



	
	广州中冷贸易有限公司
电话：（86-20）8605 8212
传真：（86-20）8605 8599
E-mail:CRRsales@126.com
www.china-refrigerants.com



加德士Caltex冷冻机油
[image: image1.jpg]



[image: image2.png]




 HYPERLINK "file:///E:\\refrigerationoil\\caltex.htm" \l "ammonia#ammonia" 
Caltex Ammonia Refrigeration Oil——Caltex Ammonia Refrigeration Oil 68
[image: image3.png]




 HYPERLINK "file:///E:\\refrigerationoil\\caltex.htm" \l "capellaa#capellaa" 
Caltex Capella A——Capella A 68
[image: image4.png]




 HYPERLINK "file:///E:\\refrigerationoil\\caltex.htm" \l "capellawf#capellawf" 
Caltex Capella WF——Capella WF32，WF46，WF68，WF100
[image: image5.png]




 HYPERLINK "file:///E:\\refrigerationoil\\caltex.htm" \l "capellahfc#capellahfc" 
Caltex Capella HFC——Capella HFC22，HFC32，HFC55，HFC80，HFC100

★ Caltex Ammonia Refrigeration Oil
本产品是专为工业氨制冷压缩机系统所设计的润滑油，采用经过氢处理的精制的低挥发性，高粘度指数石蜡基础油生产的。由于采用了异构脱蜡（isodewaxed）技术，所以该冷冻油的倾点极低。本冷冻油含有特殊的无酸防锈剂，可以防止因氨脂肪酸盐形成所造成的污泥聚积的现象。符合DIN 51503 KA 68，USDA H2润滑剂，Vilter，Sabroe，FES第1号油及Frick第3号油等的认证。 

优点：减少停机检修时间；保证系统安全、高效、无故障运行；减少维修保养费用；润滑油使用寿命长。 

★ Caltex Capella A 

本产品为优质、高性能、合成压缩机润滑油，采用合成聚a-烯烃(PAO)为基础液精制而成，是氨制冷压缩机的专用润滑油。本产品尤其适用于蒸发器温度非常低、压缩机排气温度非常高的制冷系统的润滑。得到英国标准BS 2626:1992，德国标准DIN 51503，ABB Stal Refrigeration AB，Broedrene Gram及Sabroe等的核准。 

优点：减少停机检修时间；保证设备高效、无故障运行；降低维护费用；冷态启动更容易。 

★ Caltex Capella WF 

本产品为优质、窄馏程、深度脱蜡环烷基润滑油，其倾点和氟里昂絮凝点都非常低。可用于除采用氢氟化碳类（HFC）制冷剂的制冷与空调系统之压缩机的润滑。得到英国标准BS 2626:1992，类型A润滑剂及其他制造商的认可。 

优点：减少停机检修时间；延长压缩机和密封的使用寿命；延长润滑油使用寿命。

★ Caltex Capella HFC 

本产品为合成多元醇酯冷冻油，特别适用于采用HFC（氢氟化碳，如HFC134a，HFC404A，HFC507）作制冷剂的制冷与空调压缩机的润滑。得到英国标准 BS 2626:1992，类型B润滑剂及其他制造商的认可。 

优点：减少停机检修时间；延长压缩机和密封的使用寿命；延长润滑油使用寿命。

包装： 18L/桶，208L/桶。



[image: image6.png]




 HYPERLINK "file:///E:\\refrigerationoil\\contact.htm" \t "_blank" 
加德士CaltexTM 冷冻机油在制冷压缩机原厂（OEM）的认证情况一览
[image: image7.png]




 HYPERLINK "file:///E:\\refrigerationoil\\contact.htm" \t "_blank" 
加德士CaltexTM 冷冻机油物质安全技术说明书（MSDS）


更多详细资料：http://www.refrigerationoil.cn
我们决意为制冷产业贡献更多优质冷冻材料。
	广州中冷贸易有限公司
地址：中国广州市白云大道北1392号321-322室
邮编：510440   E-mail：CRRsales@126.com
电话：020-86058212     传真：020-86058599
	[image: image9.png]





一个中国。一家冷冻化工公司。一站解决。

- 1 -

[image: image8.png][image: image9.png]