	[image: image8.png]



	
	广州中冷贸易有限公司
电话：（86-20）8605 8212
传真：（86-20）8605 8599
E-mail:CRRsales@126.com
www.china-refrigerants.com



壳牌奇伟士冷冻机油
Shell Clavus SD 22-12 Refrigeration Lubricants




[image: image2.png]


壳牌奇伟士冷冻机油(Clavus)——Clavus15，Clavus32，Clavus46，Clavus68

壳牌奇伟士G冷冻机油(Clavus G)——Clavus G32，Clavus G46，Clavus G68，Clavus G100 

[image: image4.png]




 HYPERLINK "file:///E:\\refrigerationoil\\clavusab.htm" \t "_blank" 
壳牌奇伟士AB合成冷冻机油(Clavus AB)——Clavus AB32，Clavus AB46，Clavus AB68，Clavus AB100
[image: image5.png]




 HYPERLINK "file:///E:\\refrigerationoil\\clavusr.htm" \t "_blank" 
壳牌奇伟士R合成冷冻机油(Clavus R)——Clavus R32，Clavus R46，Clavus R68
[image: image6.png]


壳牌奇伟士SD22-12冷冻机油(Clavus SD 22-12)——Clavus SD 22-12
[image: image7.png]


壳牌Shell冷冻机油推荐应用一览表

壳牌奇伟士SD22-12冷冻机油(Shell SD 22-12)

壳牌奇伟士SD22-12冷冻油 (Clavus SD 22-12) 是由精选的环烷基矿物油和烷基苯组成的冷冻压缩机润滑油。该产品适用于某些仅使用纯矿物油不能与制冷剂完全相容的情况下。推荐应用于使用卤代烃 ( 如 R22 、 R502 、 R13B1) 或三元混合型（如 R401A 、 R401B 、 R402A 、 R402B 、 R403A 、 R403B ）作为制冷剂的家庭、商业和工业用开式、半开式和闭式压缩机，特别适合于低蒸发温度及无油分离器的冷冻系统中。 

性能特点：由合成基础油和矿物油组成，不含添加剂；在与制冷剂混合的情况下化学性质稳定，具有极佳的热稳定性、低温流动性和良好的润滑性能；与某些对矿物油型润滑油有限相容的制冷剂具有良好的相容性。 

包装形式：18L/桶，200L/桶。

更多详细资料：http://www.refrigerationoil.cn
我们决意为制冷产业贡献更多优质冷冻材料。
	广州中冷贸易有限公司
地址：中国广州市白云大道北1392号321-322室
邮编：510440   E-mail：CRRsales@126.com
电话：020-86058212     传真：020-86058599
	[image: image9.png]





一个中国。一家冷冻化工公司。一站解决。

- 1 -

[image: image8.png][image: image9.png]