	[image: image9.png]



	
	广州中冷贸易有限公司
电话：（86-20）8605 8212
传真：（86-20）8605 8599
E-mail:CRRsales@126.com
www.china-refrigerants.com



中国石油TM 昆仑(翼龙)冷冻机油推荐应用一览



 HYPERLINK "file:///E:\\refrigerationoil\\imagehtml\\KunLun%204GS%20Oil.htm" 

[image: image2.jpg]




INCLUDEPICTURE "../refrigerationoil/image/kra.jpg" \* MERGEFORMAT 
[image: image3.jpg]




[image: image4.png]


DRA 系列冷冻机油——氨（R717）配套冷冻机油
[image: image5.png]




 HYPERLINK "file:///E:\\refrigerationoil\\DRB.htm" \t "_blank" 
DRB 系列冷冻机油——R12冰箱压缩机油
[image: image6.png]




 HYPERLINK "file:///E:\\refrigerationoil\\DRC.htm" \t "_blank" 
DRC 系列冷冻机油——CFC & HCFC配套冷冻机油
[image: image7.png]


KRD 系列冷冻机油——R600a冰箱压缩机油
[image: image8.png]


ATMOS NM56EP 冷冻机油——R22家用空调压缩机油


中国石油昆仑冷冻机油推荐应用一览表
	制冷设备类型 
	制冷剂 
	压缩机类型 
	推荐冷冻机油 

	电冰箱
	R12
	往复式 
	昆仑DRB/A22、DRB/A32

	
	
	回转式 
	昆仑DRB/A32

	
	R502
	回转式 
	昆仑DRB/A32

	
	R22
	节能型
	昆仑KRD10—KRD15

	
	
	普通型 
	昆仑DRB/A22、DRB/A32

	
	R600a
	节能型 
	昆仑KRD10—KRD22

	
	
	普通型 
	昆仑KRD10—KRD22

	家用空调
	R22
	往复式 
	昆仑DRC/B32 (昆仑3GS)

	
	
	回转式 
	昆仑DRC/B56 (昆仑4GS)

	
	R407C
	回转式 
	Icematic SW68 

	
	R410A
	回转式 
	Icematic SW68 

	中央空调
各型冷库
工业冷冻机组
工业冷凝机组
	R22
R502
R11
R12
	往复式 
	昆仑DRC/B32 (昆仑3GS)

	
	
	回转式 
	昆仑DRC/B56 (昆仑4GS)

	
	
	离心式 
	昆仑DRC/B56 (昆仑4GS)

	
	
	涡旋式（高压） 
	昆仑DRC/B56 (昆仑4GS)

	
	
	涡旋式（低压） 
	昆仑DRC/B32 (昆仑3GS)

	
	R123 
	离心式 
	Icematic ZL400CA 

	
	R717（NH3，氨气）
	-29℃以上
	昆仑DRA/A68

	
	
	-29℃以下
	昆仑DRA/A32、DRA/A46

	
	R134a,R404A
R407C,R410A
	往复式 
	Icematic SW68 

	
	
	回转式 
	Icematic SW68

	
	
	离心式
	Icematic SW68

	冷冻、冷藏陈列展示柜
	R22
	往复式 
	昆仑DRC/A32、DRC/A56

	
	
	回转式 
	昆仑DRC/A56

	
	R502
	往复式 
	昆仑DRC/A32、DRC/A56

	
	
	回转式 
	昆仑DRC/A56

	汽车空调
	R12
	旋转斜盘式 
	昆仑DRC/A100 (昆仑5GS)

	
	
	涡旋式 
	昆仑DRC/A100 (昆仑5GS)

	
	
	回转式 
	昆仑DRC/A100 (昆仑5GS)

	
	R134a
	-
	RFL56-X、RFL68-X、RFL100-X

	冷藏车
冷藏船
	R22,R12
	-
	昆仑DRC/A32—DRC/A100

	
	R134a,R407C,R410A
	-
	Emkarate RL32H、RL68H 




更多详细资料：http://www.refrigerationoil.cn
我们决意为制冷产业贡献更多优质冷冻材料。
	广州中冷贸易有限公司
地址：中国广州市白云大道北1392号321-322室
邮编：510440   E-mail：CRRsales@126.com
电话：020-86058212     传真：020-86058599
	[image: image10.png]





一个中国。一家冷冻化工公司。一站解决。
- 1 -

[image: image9.png][image: image10.png]