	[image: image5.png]



	
	广州中冷贸易有限公司
电话：（86-20）8605 8212
传真：（86-20）8605 8599
E-mail:CRRsales@126.com
www.china-refrigerants.com



R402A（HP80）制冷剂


R402A是替代使用R-502系统的最佳选择。是HCFC为基础的服务型制冷剂，可以一直使用到设备不能再用时，具有更好的制冷效果，低温下循环使用可提高压缩器寿命。更新方便、快捷，一定性更换使用烷基苯油，有助于HP80发挥更好的效用。为大多数压缩器生产商认同使用，而不用其他产品作为R-502的替代品。 

更新R-502商用制冷设备及一些交通制冷设施。适用于所有R-502可正常运作的环境。 

包装：12.258公斤/瓶。


[image: image1.png]




HYPERLINK "http://www.chinarefrigerants.com/service/R-402A.pdf" \t "_blank"
R402A制冷剂物理性质。
[image: image2.png]




HYPERLINK "http://www.chinarefrigerants.com/contact.htm" \t "_blank"
R402A制冷剂压焓图。
[image: image3.png]




HYPERLINK "http://www.chinarefrigerants.com/contact.htm" \t "_blank"
R402A制冷剂温度压力对照表。
[image: image4.png]




HYPERLINK "http://www.chinarefrigerants.com/contact.htm" \t "_blank"
R402A制冷剂物质安全技术说明书（MSDS）。


更多详细资料：http://www.china-refrigerants.com
我们决意为制冷产业贡献更多优质冷冻材料。
	广州中冷贸易有限公司
地址：中国广州市白云大道北1392号321-322室
邮编：510440   E-mail：CRRsales@126.com
电话：020-86058212     传真：020-86058599
	[image: image6.png]





一个中国。一家冷冻化工公司。一站解决。
- 1 -

[image: image5.png][image: image6.png]