	[image: image5.png]



	
	广州中冷贸易有限公司
电话：（86-20）8605 8212
传真：（86-20）8605 8599
E-mail:CRRsales@126.com
www.china-refrigerants.com



R407C环保制冷剂


组成：HFC-134a/HFC-32/HFC-125=52/23/25，HFC型制冷剂，ODP值为零。 

R407C主要应用于家用空调和中小型单元式空调中。 

包装：11.35公斤/瓶，850公斤/瓶（要回收包装钢装）。 



[image: image1.png]




HYPERLINK "http://www.chinarefrigerants.com/service/R-407C.pdf" \t "_blank"
R407C制冷剂物理性质。
[image: image2.png]




HYPERLINK "http://www.chinarefrigerants.com/contact.htm" \t "_blank"
R407C制冷剂压焓图。
[image: image3.png]




HYPERLINK "http://www.chinarefrigerants.com/contact.htm" \t "_blank"
R407C制冷剂温度压力对照表。
[image: image4.png]




HYPERLINK "http://www.chinarefrigerants.com/contact.htm" \t "_blank"
R407C制冷剂物质安全技术说明书（MSDS）。


更多详细资料：http://www.china-refrigerants.com
我们决意为制冷产业贡献更多优质冷冻材料。
	广州中冷贸易有限公司
地址：中国广州市白云大道北1392号321-322室
邮编：510440   E-mail：CRRsales@126.com
电话：020-86058212     传真：020-86058599
	[image: image6.png]





一个中国。一家冷冻化工公司。一站解决。
- 1 -

[image: image5.png][image: image6.png]