	[image: image9.png]



	
	广州中冷贸易有限公司
电话：（86-20）8605 8212
传真：（86-20）8605 8599
E-mail:CRRsales@126.com
www.china-refrigerants.com



环保制冷剂Refrigerants

[image: image1.png]




HYPERLINK "http://www.chinarefrigerants.com/refrigerants1.htm" \t "_blank"
HFC系列制冷剂：R134a、R410A、R407C、R417A、R404A、R507、R23、R508A、R508B、R152a
[image: image2.png]




HYPERLINK "http://www.chinarefrigerants.com/refrigerants2.htm" \t "_blank"
HCFC系列制冷剂：R22、R123、R124、R141b、R142b、R402A、R402B、R408A、R409A
[image: image3.png]




HYPERLINK "http://www.chinarefrigerants.com/refrigerants3.htm" \t "_blank"
CFC系列制冷剂：R11、R12、R13、R502、R503
[image: image4.png]




HYPERLINK "http://www.chinarefrigerants.com/refrigerants4.htm" \t "_blank"
PFC系列制冷剂：PFC-14、PFC-116、PFC-218
[image: image5.png]


HC系列制冷剂：R170、R290、R600a、R1270

★ R134a （四氟乙烷）制冷剂 

主要用途：主要替代R12 用作制冷剂，大量用于汽车空调、冰箱制冷。

产品包装：13.6kg/30LB一次性钢瓶，1000KG 可回收钢瓶， ISO TANK。

★ R410A 制冷剂 
主要用途：R410A 主要用于替代 R22 和 R502 ，具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点，大量用于家用空调、小型商用空调、户式中央空调等。

产品包装：钢瓶包装，净重 11.3kg 、 500kg 、1000kg 。也可根据用户要求提供 ISO 集装柜或运输罐装运；包装货物类别 2.2 。

★ R407C制冷剂
主要用途：R407C 主要用于替代 R22，具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点，大量用于家用空调、中小型中央空调。

产品包装：钢瓶包装，净重 11.3kg 、 500kg 、1000kg 。也可根据用户要求提供 ISO 集装柜或运输罐装运；包装货物类别 2.2 。

★ R417A制冷剂
主要用途：R417A 主要用于替代 R22 ，具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点，用于热泵（OEM 初装替换R22）和空调（售后替换 R22）等。 

产品包装：钢瓶包装，净重 11.3kg、400kg、1000kg 。也可根据用户要求提供 ISO 集装柜或运输罐装运；包装货物类别 2.2 。

★ R404A 制冷剂
主要用途：R404A 主要用于替代 R22 和 R502 ，具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点，大量用于中低温冷冻系统。 

产品包装：钢瓶包装，净重 10.9kg 、1000kg 。也可根据用户要求提供 ISO 集装柜或运输罐装运；包装货物类别 2.2 。

★ R507制冷剂
主要用途：R507 主要用于替代 R22 和 R502 ，具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点，大量用于中低温冷冻系统。 

产品包装：钢瓶包装，净重 11.3kg 、400kg。也可根据用户要求提供 ISO 集装柜或运输罐装运；包装货物类别 2.2 。

★ R23 （三氟甲烷）制冷剂
主要用途：三氟甲烷，又称 HFC-23，是一种高压液化汽，可用作制冷剂，替代 CFC-13。同时又是哈龙 1301 理想替代品，具有清洁、低毒、灭火剂效果好等特点。 

产品包装：高压气瓶包装，30kg、300kg。

★ R508A 制冷剂
主要用途：R508A 主要用于替代 R13、R23、R503，具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点，大量用于超低温冷冻系统，比如医用制冷、科研制冷。 

产品包装：钢瓶包装，净重10kg、20kg。也可根据用户要求提供 ISO 集装柜或运输罐装运；包装货物类别 2.2。

★ R508B 制冷剂
主要用途：R508B 主要用于替代 R13、R23、R503，具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点，大量用于超低温冷冻系统，比如医用制冷、科研制冷。 

产品包装：钢瓶包装，净重10kg、20kg。也可根据用户要求提供 ISO 集装柜或运输罐装运；包装货物类别 2.2。

★ R152a （二氟乙烷）制冷剂 

主要用途：主要用作制冷剂、发泡剂、气雾剂和清洗剂，同时也是混合工质的重要组分。

产品包装：18kg/瓶，640kg/瓶。

[image: image6.png]




HYPERLINK "http://www.chinarefrigerants.com/contact.htm" \t "_blank"
制冷剂/制冷剂压焓图。
[image: image7.png]




HYPERLINK "http://www.chinarefrigerants.com/contact.htm" \t "_blank"
制冷剂/制冷剂温度压力对照表。
[image: image8.png]




HYPERLINK "http://www.chinarefrigerants.com/contact.htm" \t "_blank"
物质安全技术说明书（MSDS）。


更多详细资料：http://www.china-refrigerants.com
我们决意为制冷产业贡献更多优质冷冻材料。
	广州中冷贸易有限公司
地址：中国广州市白云大道北1392号321-322室
邮编：510440   E-mail：CRRsales@126.com
电话：020-86058212     传真：020-86058599
	[image: image10.png]





一个中国。一家冷冻化工公司。一站解决。
- 1 -

[image: image9.png][image: image10.png]