	[image: image9.png]



	
	广州中冷贸易有限公司
电话：（86-20）8605 8212
传真：（86-20）8605 8599
E-mail:CRRsales@126.com
www.china-refrigerants.com



HCFC制冷剂 HCFC Refrigerants

[image: image1.png]




HYPERLINK "http://www.chinarefrigerants.com/refrigerants1.htm" \t "_blank"
HFC系列制冷剂：R134a、R410A、R407C、R417A、R404A、R507、R23、R508A、R508B、R152a
[image: image2.png]




HYPERLINK "http://www.chinarefrigerants.com/refrigerants2.htm" \t "_blank"
HCFC系列制冷剂：R22、R123、R124、R141b、R142b、R402A、R402B、R408A、R409A
[image: image3.png]




HYPERLINK "http://www.chinarefrigerants.com/refrigerants3.htm" \t "_blank"
CFC系列制冷剂：R11、R12、R13、R502、R503
[image: image4.png]




HYPERLINK "http://www.chinarefrigerants.com/refrigerants4.htm" \t "_blank"
PFC系列制冷剂：PFC-14、PFC-116、PFC-218
[image: image5.png]


HC系列制冷剂：R170、R290、R600a、R1270

★ R22 （二氟一氯甲烷）制冷剂 
主要用途：氟利昂-22 ，分子式：CHClF2，分子量：86.47。R-22广泛用于家用空调、中央空调和其它商业制冷设备；也可用作聚四氟乙烯树脂的原料和灭火剂1121的中间体。 

产品包装： 可回收包装钢瓶有400 升、1000升两种规格；一次性包装钢瓶有 30 磅（13.6kg/瓶）、50 磅（22.7kg/瓶）两种规格。 


★ R123 （二氯三氟乙烷）制冷剂
主要用途：R123 可替代 F-11 和 F-113 作清洁剂、发泡剂和制冷剂（中央空调/离心式冷水机组）。 

产品包装：250kg/桶，钢桶（内涂 PVF 涂层）包装。


★ R124 （一氯四氟乙烷）制冷剂
主要用途：HCFC-124（R124）主要用作制冷剂、灭火剂，是混合工质的重要组分，可替代 CFC-114。

产品包装：钢瓶包装，13.6kg/瓶。


★ R141b （二氯一氟乙烷）制冷剂
主要用途：该产品可替代 CFC-11 作硬质聚氨酯泡沫塑料的发泡剂，替代 CFC-113 作清洗剂，也用于作制冷剂。 

产品包装：250kg/桶，钢桶包装。


★ R142b （一氯二氟乙烷）制冷剂
主要用途：HCFC-142b（R-142b）主要用作高温环境下的制冷系统，恒温控制开关及航空推进剂的中间体，还用作化工原料。

产品包装：钢瓶包装，13.6kg/瓶，400kg/瓶。


★ R402A 制冷剂
主要用途：替代R-502用于商用制冷设备及一些交通制冷设施，适用于所有 R-502 可正常运作的环境。 

产品包装：钢瓶包装，12.2kg/瓶。


★ R402B 制冷剂
主要用途：替代R-502用于大型商用制冷设备，如制冰机等。适用于所有 R-502 可正常运作的环境。 

产品包装：钢瓶包装，11.8kg/瓶。


★ R408A 制冷剂
主要用途：R408A制冷剂主要用于替代R502。

产品包装：一次性钢瓶10.9kg/瓶，可回收钢瓶350kg/瓶。


★ R409A 制冷剂
主要用途：R409A是R12的替代品，主要用于制冷系统。

产品包装：13.6kg钢瓶包装，可回收钢瓶400kg/瓶。


[image: image6.png]




HYPERLINK "http://www.chinarefrigerants.com/contact.htm" \t "_blank"
制冷剂/制冷剂压焓图。
[image: image7.png]




HYPERLINK "http://www.chinarefrigerants.com/contact.htm" \t "_blank"
制冷剂/制冷剂温度压力对照表。
[image: image8.png]




HYPERLINK "http://www.chinarefrigerants.com/contact.htm" \t "_blank"
物质安全技术说明书（MSDS）。


更多详细资料：http://www.china-refrigerants.com
我们决意为制冷产业贡献更多优质冷冻材料。
	广州中冷贸易有限公司
地址：中国广州市白云大道北1392号321-322室
邮编：510440   E-mail：CRRsales@126.com
电话：020-86058212     传真：020-86058599
	[image: image10.png]





一个中国。一家冷冻化工公司。一站解决。
- 1 -

[image: image9.png][image: image10.png]