	[image: image11.png]



	
	广州中冷贸易有限公司
电话：（86-20）8605 8212
传真：（86-20）8605 8599
E-mail:CRRsales@126.com
www.china-refrigerants.com



太阳SUNOCOTM—SUNISO冷冻机油推荐应用一览表




 HYPERLINK "file:///E:\\refrigerationoil\\imagehtml\\Suniso-4GS%20Oil.htm" 


INCLUDEPICTURE "../refrigerationoil/image/Suniso4GS.jpg" \* MERGEFORMAT 



 HYPERLINK "file:///E:\\refrigerationoil\\imagehtml\\Suniso-5GS%20Oil.htm" 


INCLUDEPICTURE "../refrigerationoil/image/Suniso5GS.jpg" \* MERGEFORMAT 




太阳MO冷冻机油——SUNISO GS OILS：1GS,2GS,3GS,4GS,5GS,6GS


太阳MO冷冻机油——SUNISO GSD OILS：2GSD,3GSD,4GSD,5GSD


太阳PAG汽车空调压缩机油——SUN PAG OILS：PAG56,PB100

[image: image7.png]




 HYPERLINK "file:///E:\\refrigerationoil\\sunisopoe.htm" \t "_blank" 
太阳POE合成冷冻机油——SUNISO POE OILS：SL-10S,SL-15S,SL-22S,SL-32S,T-68

太阳SUNISO冷冻机油典型技术指标

[image: image9.png]


太阳SUNISO冷冻机油推荐应用一览
[image: image10.png]




 HYPERLINK "file:///E:\\refrigerationoil\\suniso-OEM.htm" \t "_blank" 
太阳SUNISO冷冻机油-OEM用油参考


太阳SUNISO冷冻机油推荐应用一览
	制冷设备类型 
	制冷剂 
	压缩机类型 
	推荐油品 

	电冰箱
	R12
	往复式 
	SUNISO 1GS-3GS 

	
	
	回转式 
	SUNISO 3GS 

	
	R502
	回转式 
	SUNISO 3GS 

	
	R134a
	节能型 
	SUNISO SL-10S,15S 

	
	
	普通型 
	SUNISO SL-22S,32S 

	
	R600a
	节能型 
	SUNISO 1GS-AJ,1.5GS-AJ 

	
	
	普通型 
	SUNISO 2GS-AJ,3GS-AJ 

	家用空调
	R22
	往复式 
	SUNISO 3GS

	
	
	回转式 
	SUNISO 4GS

	
	R407C
	回转式 
	SUNISO T-68

	
	R410A
	回转式 
	SUNISO T-68

	中央空调
各型冷库
工业冷冻机组
工业冷凝机组
	R22
R502
R11
R12
	往复式 
	SUNISO 3GS(4GS)

	
	
	回转式 
	SUNISO 4GS(5GS)

	
	
	离心式 
	SUNISO 4GS 

	
	
	涡旋式（高压） 
	SUNISO 4GS 

	
	
	涡旋式（低压） 
	SUNISO 3GS 

	
	R123 
	离心式 
	SUNISO 4GS,SUNISO T-68 

	
	一般蒸发温度-40℃以上：4GS；蒸发温度-40℃以下：3GS 

	
	R717（NH3，氨气）
	-29℃以上 
	SUNISO 4GS 

	
	
	-29℃以下 
	SUNISO 3GS 

	
	R134a,R404A
R407C,R410A
	往复式 
	SUNISO SL32S 

	
	
	回转式 
	SUNISO T-68 

	
	
	离心式 
	SUNISO T-68 

	冷冻、冷藏陈列展示柜
	R22
	往复式 
	SUNISO 3GS,4GS 

	
	
	回转式 
	SUNISO 4GS 

	
	R502
	往复式 
	SUNISO 3GS,4GS 

	
	
	回转式 
	SUNISO 4GS 

	汽车空调
	R12
	旋转斜盘式 
	SUNISO 5GS 

	
	
	涡旋式 
	SUNISO 5GS 

	
	
	回转式 
	SUNISO 5GS 

	
	R134a
	-
	SUNISO PAG56,PB100 

	冷藏车、冷藏船
	R502
	-
	SUNISO 3GS-5GS 


此表仅供参考，具体请按压缩机生产商的要求选择使用。


更多详细资料：http://www.refrigerationoil.cn
我们决意为制冷产业贡献更多优质冷冻材料。
	广州中冷贸易有限公司
地址：中国广州市白云大道北1392号321-322室
邮编：510440   E-mail：CRRsales@126.com
电话：020-86058212     传真：020-86058599
	[image: image12.png]





一个中国。一家冷冻化工公司。一站解决。
- 1 -

[image: image11.png][image: image12.png]